РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

ГЛАВА

МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2009г.                                  №  93                                     х. Михайловка

Об установлении на территории

Михайловского сельского

поселения особого противопожарного

режима

В связи с прогнозируемым осложнением обстановке с пожарами, в виду проведения мероприятий, связанных с празднованием Новогодних каникул и Рождества Христова, в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Администрации Ростовской области от 06.07.2006 № 257 «О реализации мер пожарной безопасности в Ростовской области», постановлением администрации Ростовской области от 22.12.2009 № 688 «Об установлении на территории Ростовской области особого противопожарного режима», статьей 30 Устава муниципального образования «Михайловское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на территории Михайловского сельского поселения особый противопожарный режим на период с 28 декабря 2009 года по 14 января 2010 года.

2. На период действия особого противопожарного режима установить дополнительные требования пожарной безопасности согласно приложению.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Михайловского

сельского поселения                                                              С.М. Дубравина

Приложение к

постановлению

№ 93 от 24.12.2009г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

пожарной безопасности, действующие в период                 			особого противопожарного режима

- Запрещается применение (использование) пиротехнических изделий в
условиях   (в   помещениях,   в   закрытых   пространствах)   и   способами, не предусмотренными   нормативной   документацией   на   изделие, производить разборку и доработку (переснаряжение) пиротехнических изделий,  а использование их не по назначению.

- При реализации и приобретении населением пиротехнических изделий
запрещаются любые проверки, кроме визуального осмотра.

- Запрещается  какое-либо  действие  с  пиротехническим  изделием, не
имеющим (утратившим) идентификационные признаки, с вышедшим сроком годности, следами порчи и (или) без инструкции по применению.

- Распространение    пиротехнических   изделий    бытового    назначения следует   осуществлять  только   в   отдельно   стоящих  зданиях   (сооружёниях) специализированных магазинов или в специализированных отделах (секциях) выгороженных   противопожарными   перегородками   с   заполнением   проемов противопожарными окнами и дверями,  в магазинах,  которые  не являются встроенными в здания другого функционального назначения. При этом отделы (секции)   по   продаже  пиротехнических  изделий  должны  располагаться на верхних   этажах   магазинов   и   не   примыкать   к   эвакуационным   выходам. Пиротехнические изделия должны храниться в металлических шкафах.

- Полы   в   местах  реализации   и  хранения   пиротехнических  изделий
должны быть выполнены из негорючих материалов, исключающие образование искр.

- Общая  масса пиротехнических  изделий  в  местах реализации, при
хранении в металлических ящиках (сейфах), не должна превышать 50 (пятьдесят) килограммов. Запрещается раскрывать упаковку изготовителя пиротехнических изделий в местах их хранения.

- Работники    организаций,    реализующих    пиротехнические    изделия
должны пройти соответствующий инструктаж о свойствах пиротехнических изделий и мерах пожарной безопасности, с занесением соответствующей записи в журнал инструктажей.

8. Запрещается реализация пиротехнических изделий:

на улицах с рук, с лотков, палаток, киосков, автотранспорта;

на рынках, ярмарках, базарах, катках и стадионах; в детских, профилактических, культурно-зрелищных, спортивных и других учреждениях с массовым пребыванием людей и на прилегающих к ним территориях;

со следами порчи, не в заводской упаковке;

имеющих электрические системы инициирования;

лицам, не достигшим 16-летнего возраста (если иные возрастные ограничения не установлены производителем пиротехнического изделия).

9.При использовании пиротехнических изделий запрещается:
          применение пиротехнических изделий не в соответствии с инструкций по

их эксплуатации и не по назначению;

применение пиротехнических изделий внутри зданий (помещений);

применение пиротехнических изделий на открытых площадках среди
скопления людей;

применение пиротехнических изделий ближе 50 метров от деревьев, мачт,
линий электрических передач, железных дорог, нефтепроводов, газопроводов,
продуктопроводов;

применение пиротехнических изделий на крышах строений, балконах,  лоджиях;

применение пиротехнических изделий на, территории взрывопожароопасных и пожароопасных производственных объектов, лечебных стационаров, детских учреждений;

применение пиротехнических изделий на территории объектов, имеющих
важное культурное и историческое значение;

применение пиротехнических изделий на территории объектов органов государственной власти и местного самоуправления;

применение пиротехнических изделий на расстоянии менее 50 м от зданий и сооружений 5 степени огнестойкости (в деревянном исполнении);

применение пиротехнических изделий при сильном либо порывистом ветре и при грозе;

передача  пиротехнических  изделий  лицам,  не  достигшим   16-летнего
возраста (если иные возрастные ограничения не установлены производителем
пиротехнического изделия);

выбрасывать не сработавшие (частично отработавшие) пиротехнические
изделия без выполнения мер безопасности, предусмотренных инструкцией по
применению этого изделия.

10. При проведении фейерверков все пиротехники должны допускаться к
работам    с    пиротехническими    изделиями    только    после    прохождения
противопожарного инструктажа на месте производства работ.

11. Все работы с пиротехническими изделиями должны проводиться на 
исправном,    аттестованном    пусковом оборудовании в, соответствии с
нормативной документацией. Использование оборудования не по назначению
запрещено.

12. Формирование (подготовка) фейерверков должно осуществлять в
специально оборудованных помещениях.

13. Проведение  пиротехнических  постановок  на открытых  площадках
подлежит согласованию с органами государственного пожарного надзора.

14. При работе с пиротехническими изделиями должны, быть приняты
меры по защите от воздействия их опасных факторов на рядом расположенные
объекты.   Размеры   опасной   зоны   и   зоны   безопасности   устанавливается

руководителем показа (демонстратором) в каждом конкретном случае в зависимости от условий проведения работ и номенклатуры используемых изделий и не могут составлять менее 100м в радиусе площадки пусковых установок.

15. На руководителей показа (демонстраторов) возлагается ответственность за обеспечение пожарной безопасности на всех стадиях работ с пиротехническими изделиями.

16. К работам с пиротехническими допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие аттестацию и удостоверение пиротехника. Все виды работ по подготовке фейерверка и его производству должны выполнятся не менее чем двумя пиротехниками.

17. Площадки пусковых установок должны быть оснащены первичными средствами пожаротушения с учетом их пожароопасных физических и химических свойств и применяемого количества. но не менее, чем:

порошковым (или углекислым) огнетушителем вместимостью 10 л;

кошмой размером не менее 2*1,5 м;

лопатой штыковой;

ведром;

емкостью с водой объемом 0,02 куб. метров, при отсутствии открытого водоема, в радиусе опасной зоны;

ящиком с песком объемом 0,02 куб. метров.

18. В местах проведения фейерверков должно быть организованно дежурство подразделений пожарной охраны на пожарных автомобилях. Привлечение подразделений пожарной охраны и возмещение затрат по их привлечению осуществляются  в соответствии с действующим  законодательством.

19. На время проведения пиротехнических постановок (фейерверков) руководством демонстраций должна быть организованна охрана мест временного хранения пиротехнических изделий и зоны безопасности.